|  | ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PRODUCTO Documento interno · Junio 2026 |
| --- | --- |

Nuevos Verticales Estratégicos

Cargadores de Vehículo Eléctrico

&

Fotovoltaica Industrial

Viabilidad · Mercado · Roadmap · Recomendación

| 14 Secciones | 150+ Actuaciones | 8.000+ Palabras | 2 Verticales |
| --- | --- | --- | --- |

TrabFlow Technologies, S.L.  ·  Majadahonda, Madrid  ·  2026

01. Resumen Ejecutivo Potencial de mercado · Encaje · Prioridad · Dificultad · Ingresos

Conclusión principal: Ambos verticales son estratégicamente prioritarios para TrabFlow en 2026-2028. Los cargadores VE tienen un perfil de entrada más rápido y un volumen de actuaciones más accesible. La fotovoltaica industrial ofrece tickets más altos y recurrencia estructural vía contratos O&M, pero requiere mayor inversión en Base Maestra y normativa RAG. La recomendación es entrar en paralelo con distinta velocidad: VE en Q3 2026, Fotovoltaica Industrial en Q1 2027.

Mapa de prioridad estratégica

| Vertical | Mercado ESP | Ticket medio | Recurrencia | Dificultad | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargadores VE | €2.100M (2025) | €600–2.500 | Alta (O&M) | Media | 9/10 |
| Fotovoltaica Industrial | €4.800M (2025) | €2.000–15.000 | Muy alta (O&M) | Alta | 8/10 |
| Electricidad (ref.) | €19.300M | €300–1.200 | Media | Baja | — |
| Fontanería (ref.) | €8.200M | €250–900 | Media | Baja | — |

Encaje con TrabFlow — Resumen

| Dimensión | Cargadores VE | Fotovoltaica Industrial |
| --- | --- | --- |
| Módulos TrabFlow aplicables | Presupuestos IA, Contratos O&M, Normativa REBT/ITC-BT-52, Partes, CRM | Presupuestos IA, Contratos O&M, Monitorización, Partes, Termografía, CRM |
| Actuaciones Base Maestra | 50+ (propuestas en §6) | 100+ (propuestas en §6) |
| Asociaciones clave | AEDIVE, FENIE, APIEM | UNEF, ANES, FENIE |
| Distribuidores clave | Wallbox, ABB, Schneider, Circutor | Huawei, Sungrow, SolarEdge, Fronius |
| Tiempo hasta MVP | 10-12 semanas | 16-20 semanas |
| Inversión estimada en Base Maestra | Media (50 actuaciones) | Alta (100+ actuaciones) |

Potencial de ingresos para TrabFlow (3 años)

Hipótesis conservadora: penetración del 0,5% del mercado de instaladores especializados en cada vertical en Año 1, creciendo al 2% en Año 3. Plan Profesional (€49/mes) como ticket base.

| Vertical | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargadores VE | €18.000 – €35.000 | €55.000 – €90.000 | €120.000 – €200.000 |
| Fotovoltaica Industrial | €12.000 – €25.000 | €45.000 – €80.000 | €150.000 – €280.000 |
| TOTAL combinado | €30.000 – €60.000 | €100.000 – €170.000 | €270.000 – €480.000 |

02. Tamaño de Mercado España · Europa · Instaladores · Crecimiento

2.1 Mercado Cargadores de Vehículo Eléctrico

| Indicador | Datos 2025-2026 |
| --- | --- |
| Mercado España (instalación puntos recarga) | ~€2.100M anuales (instalación + O&M + legalización) |
| Mercado Europa | €18.000M anuales. Objetivo 3,5M puntos de recarga en 2030 (AFIR) |
| Puntos de recarga activos en España | ~180.000 (2025). Objetivo: 340.000 en 2030 (PNIEC) |
| Instaladores eléctricos especializados VE | Aprox. 8.000-12.000 empresas y autónomos habilitados en España |
| Empresas especializadas | ~2.500 instaladoras con actividad VE declarada (CNAE 4321 + 4329) |
| Crecimiento esperado (CAGR 2025-2030) | 22-28% anual. Impulsado por AFIR, MOVES III, comunidades de propietarios |
| Ticket medio instalación wallbox residencial | €600–€1.200 |
| Ticket medio instalación punto carga empresarial | €1.500–€5.000 |
| Ticket medio contrato O&M (por punto/año) | €120–€300/punto/año |
| Driver regulatorio clave | Real Decreto 1085/2015 (MOVEA), ITE-BT-52, AFIR (UE 2023/1804) |

2.2 Mercado Fotovoltaica Industrial (O&M y Mantenimiento)

| Indicador | Datos 2025-2026 |
| --- | --- |
| Mercado España (instalación + O&M fotovoltaico) | ~€4.800M anuales (instalación nueva + mantenimiento parque existente) |
| Potencia instalada en España | ~40 GW (2025). Objetivo 76 GW en 2030 (PNIEC) |
| Mercado Europa | €45.000M anuales. España es el 3er mercado europeo en instalación |
| Mercado O&M específico (mantenimiento parque existente) | €1.200M anuales en España. Crecimiento estructural garantizado |
| Empresas instaladoras fotovoltaicas en España | ~6.000-9.000 activas (CNAE 4321 + 4322 con actividad FV) |
| Empresas especializadas en O&M industrial | ~1.500-2.500 con foco en plantas >50 kWp |
| Crecimiento esperado O&M (CAGR 2025-2030) | 18-24% anual. El parque instalado crece → el O&M crece proporcionalmente |
| Ticket medio mantenimiento preventivo (planta 100 kWp/año) | €2.000–€5.000/año |
| Ticket medio contrato O&M completo (planta 500 kWp) | €8.000–€20.000/año |
| Ticket medio instalación nueva (industrial 100 kWp) | €60.000–€120.000 |
| Driver regulatorio clave | RD 244/2019 (autoconsumo), RD 1183/2020 (acceso red), PNIEC 2021-2030 |

2.3 Asociaciones del Sector

| Asociación | Vertical | Asociados est. | Relevancia para TrabFlow |
| --- | --- | --- | --- |
| AEDIVE | VE / Cargadores | 300+ empresas | Alta. Canal directo a instaladores VE y fabricantes |
| FENIE | Eléctrico / VE / FV | 35.000+ empresas | Muy alta. Ya en outreach activo |
| APIEM | Eléctrico / VE | 8.000+ instaladores Madrid | Alta. Ya en outreach activo |
| CONAIF | Instaladores (todos) | 200.000+ trabajadores | Muy alta. Canal nacional multi-oficio |
| UNEF | Fotovoltaica | 500+ empresas | Alta. Referente FV en España |
| ANES | Energía solar | 400+ empresas | Media-alta. Especializada en O&M |
| AFRE | Recarga eléctrica | 150+ empresas | Media. Foco en operadores de red |

03. Perfil de Cliente Ideal Autónomo · PYME · Empresa

3.1 Cargadores VE

|  | Autónomo | PYME (2-10 técnicos) | Empresa (10+ técnicos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil | Electricista habilitado para VE. 1-2 técnicos. Instala wallboxes residenciales y comunitarios | Empresa eléctrica con división VE. Contratos con promotoras, hoteles, empresas de flotas | Empresa especializada en infraestructura de recarga. Contratos con autopistas, municipios, grandes superficies |
| Facturación | €40.000–€120.000/año | €200.000–€1.200.000/año | €1.200.000+/año |
| Trabajos/mes | 8–20 instalaciones | 30–80 puntos de recarga | 100+ puntos, gestión flota |
| Pain principal | Legalización manual, presupuestos lentos, ITC-BT-52 compleja | Coordinación técnicos, documentación legalización, planificación rutas | CRM clientes recarga, O&M preventivo, facturación recurrente |
| Plan TrabFlow ideal | Profesional €49/mes | Empresa €89/mes | Empresa+ €179/mes |

3.2 Fotovoltaica Industrial

|  | Autónomo | PYME (2-10 técnicos) | Empresa (10+ técnicos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil | Instalador FV residencial/industrial pequeño. Instalaciones hasta 100 kWp | Empresa con proyectos industriales 100-500 kWp. Cartera de mantenimiento activa | O&M provider. Gestiona parque de plantas. Contratos plurianuales |
| Facturación | €60.000–€200.000/año | €400.000–€3.000.000/año | €3.000.000+/año |
| Contratos O&M activos | 0-5 contratos | 10-50 contratos | 50-500 contratos |
| Pain principal | Informes de producción manuales, partes de trabajo en papel, sin seguimiento de incidencias | Coordinación preventivos, termografías programadas, reporting a clientes, facturación recurrente O&M | Monitorización centralizada, alertas de rendimiento, gestión SLA, documentación regulatoria |
| Plan TrabFlow ideal | Profesional €49/mes | Empresa €89/mes | Empresa+ €179/mes + módulo O&M avanzado |

04. Problemas que Resuelve TrabFlow Los 10 dolores principales de cada vertical

4.1 Cargadores VE — Problemas actuales

| Problema | Cómo lo resuelve TrabFlow |
| --- | --- |
| Presupuestos lentos por complejidad de ITC-BT-52 | IA genera partidas REBT/ITC-BT-52 automáticamente desde voz |
| Documentación legalización manual | Asistente RAG genera borradores de memoria técnica y certificado de instalación |
| Gestión de subvenciones MOVES sin seguimiento | CRM TrabFlow con estado de expediente y fechas límite |
| Planificación ineficiente de rutas | Módulo de ruta diaria óptima por técnico |
| Sin control de mantenimientos preventivos | Módulo de contratos O&M con avisos automáticos |
| Partes de trabajo en papel | Partes digitales desde el móvil con foto de la instalación |
| Facturación manual post-instalación | Factura automática desde presupuesto aceptado. VeriFactu incluido |
| Sin seguimiento de avería ni historial | CRM con historial completo de cada punto de recarga |
| Coordinación difícil en instalaciones comunitarias | Gestión multi-propietario, pagos parciales, comunicaciones |
| Sin catálogo de materiales VE integrado | Catálogo con referencias Wallbox, ABB, Schneider, Circutor |

4.2 Fotovoltaica Industrial — Problemas actuales

| Problema | Cómo lo resuelve TrabFlow |
| --- | --- |
| Reporting de producción manual | Módulo O&M con informes de rendimiento automatizados |
| Gestión de contratos O&M en Excel | Contratos de mantenimiento con SLA, preventivos programados y alertas |
| Sin control de termografías programadas | Base Maestra incluye actuación 'inspección termográfica' con checklist y periodicidad |
| Incidencias sin trazabilidad | Sistema de incidencias con prioridad, asignación y cierre |
| Documentación regulatoria dispersa | Asistente RAG con RD 244/2019, RD 1183/2020, normativa IDAE, UNE-EN 62446 |
| Presupuestos de ampliación lentos | IA genera presupuesto de ampliación desde actuación tipo |
| Sin seguimiento de garantías de inversor | CRM con registro de garantías, fechas, fabricante y gestor |
| Facturación O&M manual y repetitiva | Facturación recurrente automática desde contratos de mantenimiento |
| Sin control de rendimiento vs. estimado | Módulo comparativo producción real vs. estimada (roadmap avanzado) |
| Gestión de subcontratistas en campo | Módulo de trabajos externalizados con seguimiento y margen |

05. Módulos de TrabFlow — Valor por Vertical Evaluación de impacto por módulo

| Módulo TrabFlow | VE | FV Industrial | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Presupuestos IA | Muy Alto | Muy Alto | ITC-BT-52 y actuaciones FV tienen partidas complejas. La IA aporta el mayor valor diferencial |
| Contratos de Mantenimiento O&M | Muy Alto | Muy Alto | Ambos verticales tienen recurrencia estructural. Los contratos O&M son la base del modelo de ingresos |
| Base Maestra de Actuaciones | Muy Alto | Muy Alto | Sin Base Maestra específica, la IA no puede generar presupuestos correctos. Es el corazón |
| Asistente Técnico Normativo (RAG) | Muy Alto | Alto | ITC-BT-52 y RD 244/2019 son complejos. El instalador necesita consulta rápida en obra |
| CRM y Seguimiento de Clientes | Alto | Muy Alto | FV tiene clientes corporativos con múltiples plantas. Historial largo. Muy crítico |
| Partes de Trabajo Digital | Alto | Muy Alto | Las inspecciones termográficas, limpiezas y revisiones requieren parte con foto y firma |
| Planificación y Rutas | Alto | Alto | Ambos tienen desplazamientos a clientes. FV con plantas alejadas. VE con garajes y parkings |
| Facturación Automática VeriFactu | Alto | Alto | Ambos tienen facturación recurrente y puntual. Crítico para 2027 |
| Catálogo de Materiales | Alto | Alto | Referencias específicas VE (wallboxes, cableado, protecciones) y FV (inversores, paneles, strings) |
| Gestión de Trabajadores | Medio | Alto | FV industrial tiene equipos más grandes. Coordinación de técnicos de campo crítica |
| Trabajos Externalizados | Medio | Alto | FV subcontrata especialistas (termografía, limpieza). TrabFlow gestiona el margen |

06. Base Maestra de Actuaciones 50 actuaciones VE · 100 actuaciones Fotovoltaica

Principio TrabFlow: la IA no inventa. Detecta una actuación y ejecuta una plantilla técnica con materiales, reglas de cálculo y partidas predefinidas. La Base Maestra es el corazón del sistema.

6.1 Cargadores de Vehículo Eléctrico — 50 Actuaciones

| Nº | Actuación | Materiales principales | Normativa | Frecuencia | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalación wallbox monofásico 7,4 kW (vivienda) | Wallbox 7,4 kW, cable 6mm², caja ICP, protecciones diferenciales, toma schuko | ITC-BT-52, REBT | Puntual | Media |
| 02 | Instalación wallbox trifásico 11 kW | Wallbox 11 kW trifásico, cable 6mm² x3F+N, caja protecciones, diferencial clase B | ITC-BT-52, REBT | Puntual | Media |
| 03 | Instalación wallbox trifásico 22 kW | Wallbox 22 kW, cable 10mm² trifásico, línea desde CGP o cuadro secundario | ITC-BT-52 | Puntual | Alta |
| 04 | Preinstalación garaje comunitario (circuito preparado) | Tubo vacío, cajas de registro, acometida prevista, ICP reservado | ITC-BT-52, RD 1514/2010 | Puntual | Media |
| 05 | Instalación infraestructura recarga comunidad propietarios (4-20 plazas) | Cuadro distribución VE, ramales por plaza, contadores individuales | ITC-BT-52, Ley 49/1960 | Puntual | Muy Alta |
| 06 | Instalación punto recarga empresa / parking privado | Wallbox o cargador AC hasta 22 kW, cuadro general VE, gestión de potencia | ITC-BT-52 | Puntual | Alta |
| 07 | Instalación cargador semirrápido DC 50 kW (vía pública) | Cargador DC 50 kW, línea MT o BT reforzada, armario medida, obra civil | ITC-BT-52, RD 1085/2015 | Puntual | Muy Alta |
| 08 | Instalación cargador ultrarrápido DC 150 kW+ | Cargador DC 150+ kW, línea MT, transformador dedicado, gestión potencia | ITC-BT-52, RD 1085/2015 | Puntual | Muy Alta |
| 09 | Ampliación potencia contratada para recarga VE | Gestión con distribuidora, nuevo ICP, actualización BIE | REBT, regulación distribuidoras | Puntual | Alta |
| 10 | Gestión de solicitud subvención MOVES III | Documentación técnica, presupuesto normalizado, certificados instalador | RD 266/2021 (MOVES III) | Puntual | Media |
| 11 | Legalización instalación de recarga (certificado) | Certificado de instalación eléctrica (CIE), memoria técnica, esquema unifilar | ITC-BT-52, REBT | Puntual | Alta |
| 12 | Sustitución wallbox averiado (mismo modelo) | Wallbox sustitución, conexionado, comprobación circuito | ITC-BT-52 | Puntual | Baja |
| 13 | Sustitución wallbox por modelo superior (más potencia) | Wallbox nuevo, revisión cable existente, posible refuerzo de línea | ITC-BT-52 | Puntual | Media |
| 14 | Ampliación de puntos de recarga en instalación existente | Nuevos wallboxes, sistema balanceo dinámico, ampliación cuadro | ITC-BT-52 | Puntual | Alta |
| 15 | Instalación sistema balanceo dinámico de carga | Módulo balanceo, sensores de corriente, configuración SW | ITC-BT-52 | Puntual | Alta |
| 16 | Instalación gestión inteligente de energía (solar + recarga) | Controlador energético, integración inversor FV, algoritmo carga | ITC-BT-52, RD 244/2019 | Puntual | Muy Alta |
| 17 | Diagnóstico avería punto de recarga | Comprobación línea, wallbox, comunicaciones, informe técnico | ITC-BT-52 | Puntual | Media |
| 18 | Reparación avería eléctrica punto de recarga | Sustitución componente averiado según diagnóstico | ITC-BT-52 | Puntual | Media |
| 19 | Mantenimiento preventivo anual punto de recarga | Revisión conexiones, test funcional, limpieza, actualización firmware | ITC-BT-52 | Anual | Baja |
| 20 | Mantenimiento preventivo semestral (contrato O&M) | Revisión eléctrica completa, test RCCB, comprobación comunicaciones | ITC-BT-52 | Semestral | Baja |
| 21 | Inspección y revisión cuadro eléctrico VE | Comprobación protecciones, calibrado diferencial, apriete bornas | REBT | Anual | Baja |
| 22 | Actualización firmware wallbox | Conexión remota o presencial, descarga versión fabricante | Manual fabricante | A demanda | Baja |
| 23 | Configuración perfil de carga horario (tarifa valle) | Configuración SW cargador, conexión a plataforma gestión | Manual fabricante | A demanda | Baja |
| 24 | Instalación y configuración plataforma gestión remota | Backend OCPP, cuentas usuario, integración facturación | OCPP 1.6/2.0 | Puntual | Alta |
| 25 | Integración OCPP con sistema de gestión del cliente | API OCPP, pruebas de integración, formación usuario | OCPP 2.0 | Puntual | Muy Alta |
| 26 | Instalación punto recarga en flota empresarial (base) | Cargadores AC en cochera, cuadro VE, gestión de acceso por tarjeta | ITC-BT-52 | Puntual | Alta |
| 27 | Instalación monitorización consumo por punto de recarga | Contadores inteligentes por plaza, software reporting | ITC-BT-52 | Puntual | Media |
| 28 | Instalación protección contra sobretensiones (SPD) en cuadro VE | SPD tipo 2, coordinación con ICP, cableado | ITC-BT-23 | Puntual | Baja |
| 29 | Canalización subterránea para nueva red de recarga | Tubo PE doble pared, arquetas, cables BT, restauración pavimento | ITC-BT-07 | Puntual | Muy Alta |
| 30 | Instalación tótem de recarga exterior IP65 | Tótem VE exterior, base de hormigón, canalización estanca | ITC-BT-52, IP65 | Puntual | Alta |
| 31 | Revisión periódica instalación de recarga (3 años) | Inspección visual, termografía básica, test funcional completo | REBT, ITC-BT-52 | Trienal | Media |
| 32 | Sustitución de cable de recarga de usuario (modo 3) | Cable Tipo 2 homologado, conexión al wallbox | IEC 62196 | A demanda | Baja |
| 33 | Reparación pantalla/interfaz wallbox | Diagnóstico display, sustitución módulo IHM si necesario | Manual fabricante | A demanda | Media |
| 34 | Instalación SAI/UPS para continuidad de servicio en recarga crítica | SAI rack, bypass, conexionado con cuadro VE | ITC-BT-52 | Puntual | Alta |
| 35 | Tramitación de acceso a red para punto de recarga de alta potencia | Solicitud distribuidora, documentación técnica, seguimiento | RD 1183/2020 | Puntual | Muy Alta |
| 36 | Instalación de cargador bidireccional V2G | Cargador V2G certificado, integración red eléctrica, configuración | ITC-BT-52, V2G draft | Puntual | Muy Alta |
| 37 | Formación usuario final en uso de punto de recarga | 1-2h presenciales, manual usuario, configuración app móvil | — | Puntual | Baja |
| 38 | Puesta en servicio de instalación de recarga (comisionado) | Test completo, prueba de carga, documentación, entrega al cliente | ITC-BT-52 | Puntual | Media |
| 39 | Auditoría eléctrica previa a instalación VE (vivienda existente) | Comprobación BIE, potencia disponible, estado cuadro, informe | REBT | Puntual | Media |
| 40 | Auditoría eléctrica previa a instalación VE (comunidad) | Inspección cuadro general, potencia contratada, BIE individuales | REBT | Puntual | Alta |
| 41 | Instalación recarga en garaje residencial subterráneo (canalización) | Tubo corrugado, cable 6mm², caja registro, wallbox | ITC-BT-52 | Puntual | Media |
| 42 | Migración de infraestructura de recarga a nuevo proveedor OCPP | Cambio backend, reconfiguración cargadores, pruebas | OCPP | Puntual | Alta |
| 43 | Diseño de proyecto de recarga para parking de más de 20 plazas | Cálculos, planos, memoria, esquema unifilar, presupuesto | ITC-BT-52, reglamento | Puntual | Muy Alta |
| 44 | Sustitución de protecciones eléctricas cuadro VE (ICP/diferencial) | ICP nuevo, diferencial clase B, apriete bornas, test | REBT | Puntual | Baja |
| 45 | Instalación de contador telegestionado para punto de recarga | Contador BT telegestionado, comunicación PLC, configuración | RD 1110/2007 | Puntual | Media |
| 46 | Revisión de instalación post-siniestro (incendio, inundación) | Inspección visual, pruebas aislamiento, informe pericial | REBT | A demanda | Alta |
| 47 | Instalación de punto de recarga en área de servicio de carretera | Cargadores DC/AC mixtos, armario medida, señalización | ITC-BT-52, DGT | Puntual | Muy Alta |
| 48 | Inspección termográfica de cuadro eléctrico VE | Cámara termográfica, informe puntos calientes, recomendaciones | ITC-BT-52 | Anual | Media |
| 49 | Configuración de recarga inteligente con tarifa dinámica | Integración API comercializadora, configuración horaria en plataforma | Directiva UE 2019/944 | Puntual | Alta |
| 50 | Sustitución de transformador dedicado para carga de alta potencia | Transformador MT/BT, cuadro BT, interconexión cargadores | Normativa MT | Puntual | Muy Alta |

6.2 Fotovoltaica Industrial — 100 Actuaciones

| Nº | Actuación | Materiales principales | Normativa | Frec. | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalación inversor string (hasta 20 kW) | Inversor string, estructura, cable DC, protecciones DC | RD 244/2019, REBT | Punt. | Media |
| 02 | Instalación inversor central (>20 kW) | Inversor central, cuadro AC, transformador si >100 kW | RD 244/2019 | Punt. | Alta |
| 03 | Instalación inversor híbrido con baterías | Inversor híbrido, batería LFP, BMS, cableado DC/AC | RD 244/2019 | Punt. | Alta |
| 04 | Instalación paneles fotovoltaicos (módulos) | Paneles, estructura, tornillería, cable UV, conectores MC4 | IEC 61215, RD 244 | Punt. | Media |
| 05 | Instalación estructura coplanar cubierta inclinada | Perfiles aluminio, ganchos teja, raíles, contravientos | Resistencia estructural | Punt. | Media |
| 06 | Instalación estructura cubierta plana (balastro) | Lastres hormigón, perfiles aluminio, ángulo optimizado | Resistencia estructural | Punt. | Media |
| 07 | Instalación estructura suelo (ground-mount) | Postes acero galvanizado, vigas, anclajes hormigón | Resistencia estructural | Punt. | Alta |
| 08 | Instalación optimizadores de potencia | Optimizador por panel, cableado específico, configuración | IEC 62109 | Punt. | Media |
| 09 | Instalación microinversores | Microinversor por panel, cableado AC daisy-chain | IEC 62109 | Punt. | Alta |
| 10 | Instalación sistema monitorización (datalogger) | Datalogger, sonda temperatura, irradiancia, comunicación RS485/WiFi | IEC 61724 | Punt. | Media |
| 11 | Mantenimiento preventivo anual planta FV | Revisión visual, limpieza contactos, test aislamiento, informe | IEC 62446, UNE-EN 62548 | Anual | Media |
| 12 | Mantenimiento preventivo semestral (contrato O&M) | Revisión protecciones, test inversor, lectura producción | IEC 62446 | Semestral | Baja |
| 13 | Revisión de cuadro de protecciones AC | Comprobación fusibles, magnetotérmicos, diferencial, apriete | REBT | Anual | Baja |
| 14 | Revisión de cuadro de protecciones DC (caja de strings) | Comprobación fusibles string, varistores, DPS, diodos bypass | IEC 62548 | Anual | Baja |
| 15 | Revisión y apriete de conexiones DC (strings) | Conectores MC4, borneros, resistencia de contacto | IEC 62852 | Anual | Media |
| 16 | Revisión y apriete de conexiones AC | Borneros AC, cables PE, apriete según par | REBT | Anual | Baja |
| 17 | Verificación de aislamiento strings fotovoltaicos | Megóhmetro 1000V, registro valores por string | IEC 62446 | Anual | Media |
| 18 | Medición y registro de parámetros de inversor | VOC, ISC, Pmpp por string, comparativa con valores nominales | IEC 61724 | Anual | Media |
| 19 | Revisión de firmware inversor y actualización | Descarga versión fabricante, actualización OTA o presencial | Manual fabricante | A demanda | Baja |
| 20 | Test de funcionamiento completo de la instalación | Secuencia arranque/parada, test MPP, test protecciones | IEC 62446 | Anual | Media |
| 21 | Limpieza de paneles fotovoltaicos (manual, cubierta) | Agua desionizada, detergente neutro, escobillas suaves | — | Semestral | Baja |
| 22 | Limpieza de paneles con sistema de agua a presión baja | Cañón agua, percha telescópica, agua osmótica | — | Semestral | Baja |
| 23 | Limpieza de paneles planta suelo (vehículo o dron) | Equipo de limpieza rodante o dron limpiador | — | Semestral | Media |
| 24 | Limpieza de inversor (filtros y ventilación) | Aspirado filtros, limpieza rejillas, test ventiladores | Manual fabricante | Anual | Baja |
| 25 | Limpieza de cuadros eléctricos (exterior e interior) | Aspirado, limpieza contactos, antioxidante contactos | — | Anual | Baja |
| 26 | Inspección termográfica de paneles fotovoltaicos | Cámara termográfica certificada, informe de puntos calientes | IEC TS 62446-3 | Anual | Media |
| 27 | Inspección termográfica de conexiones y cuadros | Cámara termográfica, identificación conexiones calientes | IEC TS 62446-3 | Anual | Media |
| 28 | Inspección termográfica con dron (plantas >200 kWp) | Dron con cámara termográfica, ortofoto, georeferenciación | IEC TS 62446-3 | Anual | Alta |
| 29 | Informe de termografía con recomendaciones | Procesado imágenes, clasificación defectos IEC, priorización | IEC TS 62446-3 | Anual | Media |
| 30 | Diagnóstico de caída de producción inesperada | Análisis datos monitorización, inspección visual, mediciones | IEC 62446 | A demanda | Alta |
| 31 | Sustitución de panel fotovoltaico dañado (granizo/rotura) | Panel sustitución, conexionado MC4, verificación string | IEC 61215 | A demanda | Media |
| 32 | Sustitución de inversor averiado | Inversor nuevo, desconexión AC/DC, instalación, configuración | IEC 62109 | A demanda | Alta |
| 33 | Sustitución de optimizador averiado | Optimizador, desconeción string, instalación, pairing | IEC 62109 | A demanda | Media |
| 34 | Sustitución de microinversor averiado | Microinversor, desconexión, instalación, configuración | IEC 62109 | A demanda | Media |
| 35 | Reparación de fuga de corriente en string (localización) | TDR, medición aislamiento, localización defecto | IEC 62548 | A demanda | Alta |
| 36 | Sustitución de fusible de string quemado | Fusible de repuesto, base portafusibles si dañada | IEC 62548 | A demanda | Baja |
| 37 | Reparación de conector MC4 deteriorado o quemado | Conectores MC4 nuevos, crimpadora, test aislamiento | IEC 62852 | A demanda | Media |
| 38 | Reparación de cable DC dañado por roedores | Cable solar UV nuevo, protección metálica tubo, reconexión | IEC 62548 | A demanda | Media |
| 39 | Sustitución de protección DPS (varistor) quemada | DPS nuevo mismo tipo, verificación coordinación | IEC 62561 | A demanda | Baja |
| 40 | Reparación de estructura metálica dañada (viento/granizo) | Perfil aluminio, tornillería inox, nivelación, reajuste paneles | — | A demanda | Alta |
| 41 | Instalación sistema monitorización remota avanzada | Datalogger industrial, SCADA, comunicación 4G/Ethernet | IEC 61724 | Punt. | Alta |
| 42 | Configuración alertas de producción y rendimiento | Umbrales PR, alarmas comunicación inversor, notificaciones email | IEC 61724 | Punt. | Media |
| 43 | Análisis de rendimiento vs. producción estimada (PR) | Software análisis, datos PVGIS, informe mensual | IEC 61724 | Mensual | Media |
| 44 | Generación de informe mensual de producción O&M | Informe PDF automático, producción real vs. esperada, incidencias | IEC 61724 | Mensual | Baja |
| 45 | Generación de informe anual de auditoría de planta | Informe completo: producción, mantenimientos, incidencias, termografía | IEC 62446 | Anual | Media |
| 46 | Migración de sistema de monitorización a nueva plataforma | Exportación histórico, configuración nueva plataforma, validación | — | Punt. | Alta |
| 47 | Ampliación de planta fotovoltaica (nuevos strings) | Paneles, estructura, cable DC, fusibles, caja de strings ampliada | RD 244/2019 | Punt. | Alta |
| 48 | Ampliación de planta con nuevo inversor adicional | Inversor, cuadro AC adicional, cableado, legalización | RD 244/2019 | Punt. | Alta |
| 49 | Incorporación de baterías a instalación existente | Baterías LFP, inversor híbrido o cargador baterías, BMS | RD 244/2019 | Punt. | Muy Alta |
| 50 | Modificación de inclinación de estructura (optimización) | Recálculo ángulo, reforma estructura, ajuste paneles | — | Punt. | Alta |
| 51 | Tramitación de inscripción en registro autoconsumo | Documentación administrativa, modelo TCU, seguimiento expediente | RD 244/2019 | Punt. | Alta |
| 52 | Tramitación de acceso y conexión a red (distribuidora) | Solicitud ATR, documentación técnica, seguimiento | RD 1183/2020 | Punt. | Muy Alta |
| 53 | Elaboración de proyecto técnico de instalación FV | Memoria, planos, cálculos, esquemas unifilares, presupuesto | RD 244/2019, REBT | Punt. | Muy Alta |
| 54 | Obtención de certificado de fin de obra (legalización) | Certificado instalador, memoria descriptiva, esquemas finales | RD 244/2019 | Punt. | Alta |
| 55 | Tramitación de compensación de excedentes con comercializadora | Contrato compensación, CNMC, configuración contador | RD 244/2019, RD 1164/2001 | Punt. | Alta |
| 56 | Revisión de toma de tierra de instalación FV | Medición resistencia tierra, mejora si necesario | REBT, IEC 62548 | Anual | Media |
| 57 | Instalación de protección contra rayo (DPS clase 1) | DPS clase 1, coordinación protecciones, cableado equipotencial | IEC 62561 | Punt. | Alta |
| 58 | Revisión de señalización de seguridad de la instalación | Carteles de tensión peligrosa, esquemas en cuadro, etiquetado | RD 614/2001 | Anual | Baja |
| 59 | Instalación de seccionadores de emergencia (MLPE) | Seccionadores rápidos, integración con inversor o módulo externo | IEC 62548 | Punt. | Alta |
| 60 | Mantenimiento de sistema de baterías (BMS y ciclos) | Revisión BMS, análisis ciclos, SOH estimación, calibrado | IEC 62933 | Semestral | Alta |
| 61 | Sustitución de módulo de batería degradado | Módulo LFP equivalente, equilibrado celdas, test carga | IEC 62933 | A demanda | Muy Alta |
| 62 | Revisión de ventilación y temperatura de sala de baterías | Sondas temperatura, extracción ventilación, alarmas | IEC 62933 | Anual | Media |
| 63 | Análisis de sombras y estudio de pérdidas actuales | Solmetric o similar, curvas IV, informe pérdidas, soluciones | IEC 61724 | Punt. | Alta |
| 64 | Estudio de viabilidad de ampliación de planta existente | PVGIS, análisis técnico-económico, propuesta inversión | — | Punt. | Alta |
| 65 | Auditoría técnica completa de planta (due diligence) | Termografía, mediciones IV, revisión documental, informe completo | IEC 62446 | Punt. | Muy Alta |
| 66 | Formación del personal técnico del cliente en O&M básico | 1 jornada presencial, manual de operación, checklist mensual | — | Punt. | Baja |
| 67 | Formación en uso de plataforma de monitorización | Sesión online, manual usuario, configuración alertas personalizadas | — | Punt. | Baja |
| 68 | Inspección post-granizo (daños paneles y estructura) | Revisión visual, termografía urgente, informe asegurador | — | A demanda | Media |
| 69 | Inspección post-inundación (cuadros y cableado) | Revisión aislamiento, sustitución componentes mojados | REBT | A demanda | Alta |
| 70 | Retirada y reciclaje de paneles obsoletos | Desmontaje, transporte punto limpio, certificado reciclaje | RD 110/2015 (RAEE) | Punt. | Media |
| 71 | Revisión de seguro de planta y documentación técnica | Inventario equipos, valoración actualizada, fotos estado | — | Anual | Baja |
| 72 | Gestión de garantías de inversor con fabricante | Documentación avería, comunicación fabricante, seguimiento RMA | — | A demanda | Media |
| 73 | Gestión de garantías de paneles con fabricante | Documentación defecto, ensayo EL si necesario, seguimiento | IEC 61215 | A demanda | Alta |
| 74 | Cálculo de pérdidas por degradación acumulada | Comparativa producción histórica, modelo degradación, informe | IEC 61724 | Anual | Media |
| 75 | Sustitución de datalogger averiado o sin soporte | Nuevo datalogger, migración configuración, validación datos | — | A demanda | Media |
| 76 | Revisión de instalación eléctrica BT de evacuación | Inspección cableado, protecciones, medidor red, cuadro principal | REBT | Anual | Media |
| 77 | Instalación de contador de energía bidireccional | Contador BT clase B, comunicación Modbus, integración SCADA | RD 244/2019 | Punt. | Media |
| 78 | Análisis de rendimiento de strings individualmente | Curvas IV por string, comparativa, identificación string bajo rendimiento | IEC 61724 | Anual | Alta |
| 79 | Revisión de instalación de pararrayos y tierras | Medición resistencia, trazado tierra, continuidad equipotencial | REBT, IEC 62561 | Anual | Media |
| 80 | Sustitución de estructura soporte panel individual | Perfil o gancho nuevo, nivelación, ajuste panel | — | A demanda | Media |
| 81 | Configuración de exportación cero (vertido cero) | Módulo anti-vertido, sonda corriente red, configuración inversor | RD 244/2019 | Punt. | Media |
| 82 | Revisión y calibración de sondas de monitorización | Irradiancia, temperatura célula, temperatura ambiente, validación | IEC 61724 | Anual | Media |
| 83 | Instalación de protección anti-islanding (reconexión automática) | Relé de protección, coordinación con red distribuidora | RD 1699/2011 | Punt. | Alta |
| 84 | Tramitación de alta de planta en Registro de Instalaciones de Producción | Documentación RIPRE, seguimiento CCAA | RD 413/2014 | Punt. | Muy Alta |
| 85 | Análisis de viabilidad de instalación de baterías en planta existente | Estudio ciclos, ahorro OPEX, análisis retorno, propuesta técnica | — | Punt. | Alta |
| 86 | Revisión de instalación según norma IEC 62446 (anual) | Checklist completo IEC 62446, informe de conformidad | IEC 62446 | Anual | Alta |
| 87 | Puesta en marcha de planta fotovoltaica nueva (comisionado) | Test completo, ajuste protecciones, activación monitorización | IEC 62446 | Punt. | Alta |
| 88 | Revisión quinquenal de instalación FV | Inspección completa, termografía, mediciones, actualización documental | IEC 62446 | Quinquenal | Muy Alta |
| 89 | Tramitación de baja o desmantelamiento de planta | Documentación baja registro, notificación distribuidora, gestión RAEE | RD 413/2014 | Punt. | Alta |
| 90 | Revisión del estado de cubierta bajo instalación FV | Inspección impermeabilización, anclajes, filtraciones, informe | — | Anual | Media |
| 91 | Instalación de cámara de vigilancia en planta FV | Cámara IP exterior, grabador, alimentación, conexión red | — | Punt. | Media |
| 92 | Instalación de valla perimetral o sistema antiintrusión | Detectores perimetral, sirenas, integración alarma | — | Punt. | Alta |
| 93 | Análisis de vibración de seguidores solares | Revisión mecánica, engrase, test movimiento, calibración | — | Anual | Media |
| 94 | Revisión de instalación de seguimiento solar (trackers) | Test electrónico, anemómetros, calibración ángulos | — | Anual | Alta |
| 95 | Limpieza de inversor central (filtros industriales) | Desmontaje filtros, limpieza, reinstalación, test ventiladores | Manual fabricante | Semestral | Media |
| 96 | Sustitución de condensadores de inversor central envejecidos | Condensadores industriales, soldadura, test carga | Manual fabricante | Decenal | Muy Alta |
| 97 | Revisión de puntos de conexión a subestación MT | Inspección seccionadores, interruptores, TP/TI, relés | Normativa MT | Anual | Muy Alta |
| 98 | Instalación de sistema SCADA industrial para parque FV | SCADA licencia, servidor, integración inversores, paneles SCADA | IEC 61724 | Punt. | Muy Alta |
| 99 | Migración de contrato O&M a nueva empresa mantenedora | Auditoría de recepción, inventario, estado, informe entrega | IEC 62446 | Punt. | Alta |
| 100 | Intervención de emergencia en planta FV (incendio/fallo grave) | Desconexión segura, colaboración bomberos, peritaje, informe | REBT | A demanda | Muy Alta |

07. Contratos de Mantenimiento O&M Plantillas · SLA · Cuotas · Niveles de servicio

7.1 Cargadores VE — Niveles de Servicio

| Parámetro | Básico | Estándar | Premium | Crítico 24/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuota mensual / punto | €12–€18 | €20–€28 | €35–€50 | €60–€90 |
| Horario atención | L-V 9h-18h | L-V 8h-20h | L-V 7h-22h | 24/7/365 |
| Tiempo respuesta incidencia | 48h | 24h | 8h | 2h |
| Tiempo resolución | 5 días hábiles | 3 días hábiles | 24h | 8h |
| Preventivo anual | 1 visita | 2 visitas | 2 visitas + termografía | 2 visitas + termografía + test carga |
| Monitorización remota | No | Básica | Avanzada con alertas | Tiempo real + NOC |
| Repuesto en garantía | No | Piezas menores | Piezas menores + mano obra | Todo incluido |
| Informe | Anual | Semestral | Trimestral | Mensual |
| Penalización SLA | No | 5% cuota | 10% cuota | 20% cuota |

Ejemplo de ingreso recurrente: 50 puntos de recarga en parking corporativo × €25/punto/mes = €1.250/mes = €15.000/año por un solo cliente.

7.2 Fotovoltaica Industrial — Niveles de Servicio O&M

| Parámetro | Vigilancia | Preventivo | O&M Completo | Full Service |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuota mensual (planta 100 kWp) | €150–€200 | €250–€350 | €400–€600 | €700–€1.200 |
| Cuota mensual (planta 500 kWp) | €400–€600 | €700–€1.000 | €1.200–€1.800 | €2.000–€3.500 |
| Monitorización | Remota 24/7 | Remota 24/7 + alertas | SCADA avanzado | NOC dedicado |
| Preventivos / año | — | 1 visita | 2 visitas | 4 visitas |
| Limpieza incluida | No | No | 1 limpieza/año | 2 limpiezas/año |
| Termografía | No | No | Anual | Anual + dron |
| Tiempo respuesta incidencia | 72h | 48h | 24h | 4h |
| SLA disponibilidad planta | No | ≥97% | ≥98,5% | ≥99,5% |
| Informe de producción | Mensual PDF | Mensual + análisis | Mensual + análisis + KPIs | Dashboard en tiempo real |
| Penalización SLA | No | 5% factura | 10% factura | 20% + bonus si supera |

Ejemplo de ingreso recurrente: cartera de 10 plantas de 200 kWp en nivel O&M Completo × €900/mes/planta = €9.000/mes = €108.000/año de ingresos recurrentes para una PYME instaladora.

08. Asistente Técnico Normativo — RAG Normativa a indexar por vertical y prioridad

8.1 Cargadores VE — Normativa RAG

| Norma / Reglamento | Contenido relevante para el instalador | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ITC-BT-52 (REBT) | Instalaciones con fines especiales: Infraestructura para la recarga de VE. La norma madre del instalador VE | Crítica |
| REBT (RD 842/2002) | Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión completo. Base de toda instalación eléctrica | Crítica |
| RD 1085/2015 (MOVEA) | Fomento de la movilidad eléctrica. Subvenciones y condiciones de instalación en vía pública | Alta |
| RD 266/2021 (MOVES III) | Programa de ayudas para la adquisición de VE y instalación de infraestructura de recarga | Alta |
| Reglamento UE 2023/1804 (AFIR) | Regulación europea de infraestructura de combustibles alternativos. Objetivos 2025-2035 | Media |
| IEC 61851 (modos de carga) | Modos 1, 2, 3 y 4 de recarga. Obligaciones técnicas según modo | Alta |
| IEC 62196 (conectores) | Tipos de conectores: Tipo 2 (AC), CCS Combo2 (DC), CHAdeMO. Interoperabilidad | Media |
| OCPP 1.6 / 2.0 (Open Charge Point Protocol) | Protocolo de comunicación entre cargador y plataforma. Base de la gestión remota | Alta |
| Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal (art. 17) | Mayorías para instalación en comunidades de propietarios (3/5 o mayoría simple) | Alta |
| RD 1514/2010 (preinstalaciones garaje) | Preinstalaciones obligatorias en garajes de obra nueva | Alta |
| Normativas CCAA específicas | Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco tienen regulación complementaria | Media |
| Manuales técnicos: Wallbox, ABB, Schneider, Circutor, Zaptec | Requisitos instalación, torques, configuración, puesta en marcha de los principales fabricantes | Alta |

8.2 Fotovoltaica Industrial — Normativa RAG

| Norma / Reglamento | Contenido relevante para el instalador | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RD 244/2019 (Autoconsumo) | Norma madre del autoconsumo fotovoltaico en España. Modalidades, compensación excedentes, registro | Crítica |
| RD 1183/2020 (Acceso y conexión a red) | Procedimiento de solicitud ATR, documentación, plazos, condiciones técnicas conexión | Crítica |
| REBT (RD 842/2002) | Base de toda instalación eléctrica BT. Obligatorio para el AC de la instalación | Crítica |
| IEC 62446-1 (Documentación FV) | Requisitos documentación de sistemas FV conectados a red. Base del informe de comisionado | Alta |
| IEC 62446-3 (Termografía FV) | Procedimiento de inspección termográfica de instalaciones fotovoltaicas | Alta |
| IEC 61724 (Monitorización FV) | Sistemas de monitorización de la energía: irradiancia, temperatura, producción, PR | Alta |
| IEC 62548 (Diseño DC FV) | Requisitos de diseño del lado DC: secciones, fusibles, protecciones, caídas de tensión | Alta |
| IEC 61215 (Módulos FV cristalino) | Cualificación de módulos fotovoltaicos de Si cristalino. Base de garantías de producto | Media |
| IEC 62109 (Seguridad inversores) | Requisitos de seguridad para inversores de instalaciones FV | Media |
| UNE-EN 62561 (Protección contra rayos) | Sistemas de protección contra rayos y equipotencialidad en instalaciones FV | Media |
| RD 413/2014 / RIPRE | Régimen retributivo específico para productores de energía eléctrica de fuentes renovables | Media |
| PNIEC 2021-2030 | Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Contexto regulatorio y objetivos 2030 | Informativa |
| Guías técnicas IDAE | Guías de instalación FV residencial, industrial y gran escala del IDAE | Alta |
| Manuales fabricantes: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge, Enphase | Requisitos instalación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento de inversores líderes | Alta |

09. Asociaciones Estratégicas Priorización de canal para TrabFlow

| Asociación | Vertical | Asociados / Alcance | Propuesta de valor TrabFlow | Prioridad | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FENIE | Eléctrico / VE | 35.000+ empresas eléctricas | 6 meses gratis para asociados + VeriFactu 2027 | Muy Alta | En curso |
| APIEM | Eléctrico / VE Madrid | 8.000+ instaladores | Acceso prioritario beta + soporte normativa VE | Muy Alta | En curso |
| CONAIF | Todos los instaladores | 200.000+ trabajadores | Plataforma de referencia sectorial + VeriFactu | Muy Alta | En curso |
| AEDIVE | VE / Movilidad | 300+ empresas recarga | TrabFlow como herramienta de gestión para instaladores miembro | Alta | Q3 2026 |
| UNEF | Fotovoltaica | 500+ empresas FV | O&M module, contratos mantenimiento, normativa RAG FV | Alta | Q1 2027 |
| ANES | Energía Solar | 400+ empresas | Foco en O&M: contratos, partes, monitorización | Media-Alta | Q1 2027 |
| AFRE | Recarga / Movilidad | 150+ operadores | Canal para empresas de operación de redes de recarga | Media | Q4 2026 |

10. Distribuidores y Partners Industriales Sinergias de catálogo y canal

10.1 Cargadores VE

| Partner | Tipo | Sinergia con TrabFlow | Prioridad catálogo | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wallbox | Fabricante wallboxes | Integración catálogo Wallbox en TrabFlow. Installer partner program | Muy Alta | Q3 2026 |
| ABB E-Mobility | Fabricante / Distribuidor | Referencias ABB Terra en catálogo. Canal B2B instaladores | Alta | Q4 2026 |
| Schneider Electric | Fabricante | EVlink Pro series. Integración con EcoStruxure para gestión energía | Alta | Q4 2026 |
| Circutor | Fabricante español | Cargadores AC/DC. Fuerte red de instaladores en España | Alta | Q3 2026 |
| Zaptec | Fabricante | Zaptec Go/Pro. Creciente en residencial y comunidades | Media | Q1 2027 |
| Sonepar | Distribuidor eléctrico | Canal de distribución de wallboxes + protecciones. Ya en outreach | Alta | Q3 2026 |
| Rexel | Distribuidor eléctrico | Catálogo VE amplio. Programa de instaladores certificados VE | Media-Alta | Q4 2026 |
| Saltoki | Distribuidor | Material VE en expansión. Canal fontanería + climatización + VE | Media | Q4 2026 |

10.2 Fotovoltaica Industrial

| Partner | Tipo | Sinergia con TrabFlow | Prioridad catálogo | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huawei FusionSolar | Fabricante inversor | Líder mundial. Integración MODBUS/RS485 con monitorización TrabFlow | Muy Alta | Q1 2027 |
| Sungrow | Fabricante inversor | 2º fabricante global. API abierta para monitorización | Muy Alta | Q1 2027 |
| SolarEdge | Fabricante optimizadores | Gestión panel a panel. API mySolarEdge para integración | Alta | Q1 2027 |
| Fronius | Fabricante inversor | Premium europeo. Solar.web API para monitorización | Alta | Q2 2027 |
| Enphase | Fabricante microinversor | Enlighten API. Microinversores en industrial pequeño | Media | Q2 2027 |
| Grupo Noria | Distribuidor FV España | Distribuidor especializado FV. Canal a instaladores medianos | Alta | Q1 2027 |
| ElectroStocks | Distribuidor FV | Amplio catálogo FV. Plataforma B2B para instaladores | Alta | Q1 2027 |
| Sonepar FV | Distribuidor eléctrico | División FV en crecimiento. Canal existente ya en outreach TrabFlow | Alta | Q3 2026 |

11. Potencial SaaS para TrabFlow CAC · Ticket · Recurrencia · Adquisición

| Vertical | CAC est. | Ticket plan | LTV 3a | Recurrencia | Adq. canal | Acuerdo sector. | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargadores VE | €80–€150 | €49–€89/mes | €1.764–€3.204 | Alta | Media | Alta (FENIE/AEDIVE) | 9/10 |
| Fotovoltaica Industrial | €120–€220 | €89–€179/mes | €3.204–€6.444 | Muy Alta | Media | Alta (UNEF) | 8/10 |
| Electricidad (ref.) | €60–€100 | €49/mes | €1.764 | Media | Alta | Muy Alta | — |
| Fontanería (ref.) | €60–€100 | €49/mes | €1.764 | Media | Alta | Alta | — |

Palancas de adquisición para cada vertical

| Palanca | Cargadores VE | Fotovoltaica Industrial |
| --- | --- | --- |
| Acuerdos sectoriales | FENIE, APIEM, AEDIVE → 6 meses gratis | UNEF, ANES → prueba gratuita O&M |
| Acuerdos con fabricantes | Wallbox, Circutor → referencia a instaladores certificados | Huawei, Sungrow → canal instaladores especializados |
| Acuerdos con distribuidores | Sonepar, Rexel → bundle con compra de material VE | Grupo Noria, ElectroStocks → herramienta de gestión para compradores |
| Marketing de contenidos | ITC-BT-52 en lenguaje llano, calculadora MOVES III | Normativa RD 244/2019, calculadora retorno O&M |
| Driver regulatorio | VeriFactu 2027 + AFIR 2025 como urgencia | VeriFactu 2027 + RD 244/2019 tramitación compleja |

12. Roadmap de Implementación 5 fases por vertical

12.1 Cargadores VE — Roadmap

| Fase | Nombre | Contenido | Entregable | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | MVP VE | Activar 'Electricidad VE' como sub-oficio en TrabFlow. Adaptar formularios ITC-BT-52. Primeras 10 actuaciones Base Maestra VE | Presupuesto VE básico desde voz | Q3 2026 (8 sem.) |
| F2 | Base Maestra VE | Implementar las 50 actuaciones VE en Base Maestra. Materiales, reglas de cálculo, palabras clave | 50 actuaciones productivas, presupuestos precisos | Q4 2026 (6 sem.) |
| F3 | Contratos O&M VE | Módulo de contratos de mantenimiento VE con SLA, niveles de servicio, facturación recurrente, preventivos programados | Contrato O&M completo con avisos automáticos | Q4 2026 (4 sem.) |
| F4 | Normativa RAG VE | Indexar ITC-BT-52, REBT, MOVES III, AFIR, Ley Propiedad Horizontal en asistente RAG. Preguntas frecuentes instalador VE | Asistente que responde dudas ITC-BT-52 desde la obra | Q1 2027 (4 sem.) |
| F5 | Catálogo e Integraciones | Integrar catálogo Wallbox, ABB, Circutor. Acuerdos con distribuidores. Partner program AEDIVE | Canal de adquisición VE activo | Q1-Q2 2027 |

12.2 Fotovoltaica Industrial — Roadmap

| Fase | Nombre | Contenido | Entregable | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | MVP FV Industrial | Activar 'Fotovoltaica Industrial' como sub-oficio. Primeras 20 actuaciones (instalación, mantenimiento básico, incidencias) | Presupuesto FV básico y parte de trabajo | Q1 2027 (10 sem.) |
| F2 | Base Maestra FV | 100 actuaciones FV completas. Termografía, monitorización, limpiezas, legalizaciones, incidencias por tipo de inversor | 100 actuaciones productivas en Base Maestra | Q2 2027 (8 sem.) |
| F3 | Contratos O&M FV | Contratos de mantenimiento FV con múltiples niveles (Vigilancia/Preventivo/O&M/Full Service), SLA, informes automáticos, facturación recurrente | Contratos O&M profesionales con dashboard cliente | Q2 2027 (5 sem.) |
| F4 | Normativa RAG FV | Indexar RD 244/2019, RD 1183/2020, IEC 62446, IEC 61724, guías IDAE. Asistente que responde dudas de tramitación autoconsumo | Asistente RAG FV completo con normativa indexada | Q3 2027 (4 sem.) |
| F5 | Catálogo e Integraciones | APIs inversores (Huawei, Sungrow, SolarEdge). Catálogo materiales FV. Acuerdos UNEF, distribuidores especializados | Canal FV activo, integración monitorización básica | Q3-Q4 2027 |

13. Comparativa Estratégica 5 verticales · 7 variables

| Vertical | Mercado ESP | Ticket medio | Recurrencia | Complejidad BM | Pot. SaaS | Canal asoc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricidad | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 23/30 |
| Fontanería | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 21/30 |
| Climatización | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 23/30 |
| Cargadores VE | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 23/30 |
| Fotovoltaica Industrial | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 27/30 |

La fotovoltaica industrial obtiene la puntuación total más alta (27/30) por su excepcional potencial de ticket y recurrencia vía contratos O&M. Los cargadores VE empatan con electricidad y climatización (23/30) pero con mayor velocidad de crecimiento y menor madurez de la competencia en herramientas digitales.

14. Recomendación Final Decisiones estratégicas · ROI · Priorización

14.1 ¿Debe TrabFlow entrar en estos verticales?

| Pregunta | Cargadores VE | Fotovoltaica Industrial |
| --- | --- | --- |
| ¿Debe TrabFlow entrar? | Sí, con alta prioridad | Sí, con alta prioridad |
| ¿Cuándo entrar? | Q3 2026 (MVP en 8-10 semanas) | Q1 2027 (tras consolidar VE) |
| ¿Cuánto esfuerzo requiere? | Medio. 50 actuaciones + normativa ITC-BT-52. Reutiliza electricidad | Alto. 100 actuaciones + normativa FV + contratos O&M complejos |
| ¿Qué ingresos potenciales? | €120.000–€200.000 ARR en Año 3 (hipótesis conservadora) | €150.000–€280.000 ARR en Año 3 (hipótesis conservadora) |
| ¿Qué asociaciones primero? | FENIE + APIEM (ya activas) + AEDIVE (Q3 2026) | UNEF + ANES (Q1 2027) |
| ROI esperado para TrabFlow | Alto. CAC bajo por canal asociaciones. LTV alto por O&M recurrente | Muy alto. Ticket más elevado, O&M plurianual. Canal UNEF clave |

14.2 Priorización recomendada

| Prioridad | Acción | Timeline | Recursos TrabFlow | Impacto esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Activar VE en Base Maestra (50 actuaciones) | Q3 2026 | Equipo de contenido + IA testing | Diferenciación inmediata frente a competidores genéricos |
| #2 | Acuerdo con AEDIVE (canal VE) | Q3 2026 | Comercial (Fernando) | Acceso directo a 300+ instaladores VE |
| #3 | Normativa ITC-BT-52 en RAG | Q4 2026 | Técnico (indexación) | Propuesta de valor diferencial para el instalador VE en obra |
| #4 | Contratos O&M VE en plataforma | Q4 2026 | Producto | Ingresos recurrentes via O&M desde primer contrato |
| #5 | MVP Fotovoltaica Industrial | Q1 2027 | Equipo contenido + producto | Primer vertical de ticket alto + O&M plurianual |
| #6 | Acuerdo con UNEF | Q1 2027 | Comercial | Canal a 500+ empresas instaladoras FV |
| #7 | 100 actuaciones FV en Base Maestra | Q2 2027 | Equipo contenido | Base Maestra FV más completa del mercado |
| #8 | Contratos O&M FV + dashboard cliente | Q2 2027 | Producto | Producto premium para O&M providers industriales |

Conclusión del documento: TrabFlow tiene una ventana de oportunidad única en ambos verticales. La competencia directa (ERP generalistas, software de obra, gestores de mantenimiento industriales) no tiene la filosofía 'IA no inventa, detecta y ejecuta plantilla técnica' ni la Base Maestra especializada. El instalador VE y el O&M provider de fotovoltaica son exactamente el perfil de cliente que TrabFlow está construyendo. La recomendación es entrar en ambos, en el orden propuesto, con la Base Maestra como palanca de diferenciación principal.

14.3 Métricas de éxito a 18 meses

| KPI | Objetivo 6 meses | Objetivo 12 meses | Objetivo 18 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios activos VE | 50 | 200 | 500 |
| Usuarios activos FV Industrial | — | 50 | 200 |
| ARR combinado VE + FV | €15.000 | €60.000 | €180.000 |
| Contratos O&M activos en plataforma | 10 | 80 | 300 |
| Acuerdos sectoriales cerrados | AEDIVE | AEDIVE + UNEF | AEDIVE + UNEF + ANES |
| NPS usuarios VE y FV | >40 | >50 | >60 |

TrabFlow Technologies, S.L. · Documento interno estratégico · Junio 2026 Confidencial · No distribuir sin autorización