## Presupuesto
MOTOR DE PRESUPUESTOS
Plantilla profesional para trabajos de albañilería
PRESUPUESTO DE ALBAÑILERÍA
DATOS DE LA EMPRESA EMISORA
| Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección: | [completar]
| Teléfono / Email: | [completar]
DATOS DEL CLIENTE
| Nombre / Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección obra: | [completar]
| Fecha presupuesto: | [completar]
| Nº presupuesto: | [completar]
| Plazo validez: | [completar]
# | Descripción de la partida | Ud | Cantidad | Precio unit. | Importe
CAPÍTULO 1 — DEMOLICIÓN Y RETIRADA
1 | Visita previa + replanteo + acta de estado inicial | ud | 1 | 120
2 | Demolición de tabique ladrillo hueco 7 cm con medios manuales | m² | 20 | 18
3 | Demolición de tabique ladrillo macizo 11 cm (requiere apuntalado) | m² | 10 | 32
4 | Demolición de alicatado con recuperación de soporte | m² | 35 | 15
5 | Demolición de solado cerámico y recrecido base | m² | 45 | 18
6 | Apertura de hueco en muro de carga con dintel metálico | ud | 1 | 480
7 | Retirada de escombros a contenedor autorizado (RD 105/2008) | m³ | 6 | 85
8 | Tasa de vertido en gestor autorizado de RCD | ud | 1 | 120
CAPÍTULO 2 — OBRA DE FÁBRICA
9 | Tabique cerámico LHD 24×11,5×7 con mortero M-5 (UNE-EN 998-2) | m² | 22 | 32
10 | Muro de carga 1/2 pie LP 24×11,5×5 (UNE-EN 771-1) | m² | 8 | 58
11 | Fábrica de termoarcilla 19 cm para muro interior aislante | m² | 12 | 52
12 | Recibido de premarcos de carpintería con espumado | ml | 18 | 12
13 | Cargadero hormigón armado en dinteles de hueco | ml | 3 | 68
14 | Conformación de peldaños escaleras con ladrillo + mortero | ml | 5 | 85
CAPÍTULO 3 — REVESTIMIENTOS Y MORTEROS
15 | Enfoscado maestreado mortero M-5 2 cm espesor | m² | 80 | 16
16 | Enlucido y fratasado en paramentos interiores | m² | 80 | 9
17 | Recrecido de solera con mortero autonivelante 5 cm | m² | 45 | 22
18 | Alicatado gres 30×60 con adhesivo C2TE flexible | m² | 40 | 34
19 | Solado gres porcelánico 60×60 rectificado + rodapié | m² | 70 | 45
20 | Regularización de fachada antes de pintura/SATE | m² | 25 | 14
CAPÍTULO 4 — IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO
21 | Barrera antihumedad en arranque de muro (CTE DB-HS1) | ml | 12 | 18
22 | Membrana impermeable en baños con solape a bañera/ducha | m² | 12 | 28
23 | Lámina EPDM sobre terraza transitable con protección mecánica | m² | 30 | 38
24 | Aislamiento XPS bajo solera + aislante acústico lana roca | m² | 45 | 18
CAPÍTULO 5 — REMATES Y AYUDAS
25 | Remates de guardavivos y plaquetas en esquinas | ml | 35 | 6
26 | Rozas eléctricas y fontanería en paredes y techos | ml | 35 | 10
27 | Pasos de bajante y shunt con conformación de hueco | ud | 4 | 65
28 | Ayudas a instaladores + limpieza tras cada fase | ud | 1 | 320
CAPÍTULO 6 — SEGURIDAD Y SALUD
29 | Plan de Seguridad y Salud (RD 1627/1997) | ud | 1 | 180
30 | EPIs del albañil (casco, guantes, calzado, arnés) | ud | 1 | 145
31 | Señalización + vallado y balizamiento de la obra | ud | 1 | 120
32 | Andamio europeo homologado cuando hay altura >2 m | día | 5 | 42
RESUMEN ECONÓMICO — RD 1098/2001
| PEM — Presupuesto de Ejecución Material | Coste directo: materiales + mano de obra + maquinaria
| + Gastos generales (13 %) | Estructura empresa: oficina, seguros, indirectos
| + Beneficio industrial (6 %) | Rentabilidad del contratista
| + IVA | ▼ Elige 10 % (reforma viv. habitual) o 21 % (obra nueva/local) |  | 10
TOTAL A PAGAR
CONDICIONES GENERALES
1. Presupuesto válido durante 30 días naturales desde la fecha de emisión.
2. Forma de pago: anticipo 40 % a la firma + certificaciones mensuales + 10 % a recepción final.
3. Plazo de ejecución: a convenir tras firma del contrato según disponibilidad y alcance.
4. Garantías conforme a la LOE (Ley 38/1999): 10 años estructura, 3 años habitabilidad, 1 año acabados.
5. No incluye gestión de licencias, proyecto técnico visado ni tasas municipales salvo que se indique.
6. Cualquier modificación del alcance se documentará como precio contradictorio firmado por ambas partes.
| La empresa (firma y sello) |  |  | El cliente (firma y fecha)
⚠️ Aviso editorial: esta plantilla es un modelo orientativo. Las partidas, precios y referencias normativas no sustituyen al asesoramiento de un abogado, fiscalista o técnico titulado. Consulta siempre a tu asesor antes de firmar, facturar o ejecutar obra. Ver aviso completo en la hoja Instrucciones.
Generado con Motor de Presupuestos · motordepresupuestos.com

## Instrucciones
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. Rellena los datos de tu empresa y del cliente
Completa los bloques en amarillo con tu razón social, NIF, dirección, y los del cliente que recibirá el presupuesto.
2. Ajusta las partidas según el alcance real del trabajo
Esta plantilla incluye las partidas habituales del oficio con referencias a normativa técnica española (REBT, CTE DB-HS, UNE-EN, RD aplicables). Elimina las que no apliquen, modifica cantidades y precios, o añade filas nuevas si tu trabajo incluye algo adicional.
3. Elige el % de IVA aplicable (desplegable)
La celda amarilla del IVA es un desplegable: 10 % para reforma en vivienda habitual con antigüedad mayor de 2 años (Ley 37/1992 art. 91.uno.2); 21 % para obra nueva, ampliación, 2ª residencia o local comercial. Consulta con tu asesor fiscal ante dudas sobre tu caso particular.
4. Las fórmulas hacen los cálculos automáticamente
PEM = suma de importes de partidas · GG = 13 % del PEM (RD 1098/2001) · BI = 6 % del PEM · PEC = PEM + GG + BI · IVA = porcentaje sobre PEC · TOTAL = PEC + IVA. No toques las celdas con fórmulas salvo que sepas lo que haces.
5. Imprime o guarda como PDF y envíalo al cliente
Excel permite exportar a PDF desde Archivo → Exportar → Crear PDF. El formato queda profesional en papel y en móvil.
⚠️ AVISO EDITORIAL — IMPORTANTE
Información orientativa, no asesoramiento profesional
Esta plantilla es un modelo de trabajo de referencia. Las partidas, precios y referencias normativas son orientativos y no sustituyen al asesoramiento de un abogado, fiscalista, arquitecto, aparejador o técnico titulado. La normativa citada (Ley del IVA, LOE, CTE, REBT, RD 1098/2001, RD 1627/1997 y similares) está sujeta a cambios; consulta siempre el texto consolidado en el BOE y a tu asesor antes de firmar, facturar o ejecutar obra. Motor de Presupuestos y Alberto Cuitó Martín no asumen responsabilidad por decisiones o daños derivados del uso de esta plantilla.
▶ ¿Haces muchos presupuestos al mes?
Motor de Presupuestos automatiza todo esto
Con IA que monta el presupuesto por voz en 30 segundos, catálogo de 3.650 partidas técnicas con normativa española ya aplicada, firma digital del cliente en el acto, y envío por WhatsApp con PDF profesional. Desde 39 €/mes sin permanencia.
Prueba gratis en:
https://panel.motordepresupuestos.com/auth
O escribe por WhatsApp al fundador:
667 47 41 17 — Alberto Cuitó