## Presupuesto
MOTOR DE PRESUPUESTOS
Plantilla profesional para instaladores eléctricos (REBT RD 842/2002)
PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DATOS DE LA EMPRESA EMISORA
| Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección: | [completar]
| Teléfono / Email: | [completar]
DATOS DEL CLIENTE
| Nombre / Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección obra: | [completar]
| Fecha presupuesto: | [completar]
| Nº presupuesto: | [completar]
| Plazo validez: | [completar]
# | Descripción de la partida | Ud | Cantidad | Precio unit. | Importe
CAPÍTULO 1 — ACOMETIDA Y CUADRO GENERAL
1 | Visita previa + cálculo de carga por estancia | ud | 1 | 140
2 | Caja General de Protección 40 A con fusibles | ud | 1 | 180
3 | Línea General de Alimentación cable RZ1-K 0,6/1 kV (ITC-BT-14) | ml | 18 | 14
4 | Cuadro general armario modular con puerta transparente | ud | 1 | 145
5 | ICP 25 A (Interruptor Control Potencia) | ud | 1 | 45
6 | Interruptor General Automático 40 A + diferencial superinmunizado 30 mA (ITC-BT-17) | ud | 2 | 95
7 | Magnetotérmicos monofásicos circuitos C1-C5 | ud | 6 | 28
8 | Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 | ud | 1 | 85
CAPÍTULO 2 — CIRCUITOS INTERIORES (ITC-BT-25)
9 | Circuito C1 iluminación — cable H07V-K 1,5 mm² + PA 10 A | circuito | 2 | 180
10 | Circuito C2 tomas uso general — cable 2,5 mm² + PA 16 A | circuito | 2 | 220
11 | Circuito C3 cocina + horno — cable 6 mm² + PA 25 A | circuito | 1 | 195
12 | Circuito C4 lavadora/lavavajillas/termo — cable 4 mm² + PA 20 A | circuito | 1 | 150
13 | Circuito C5 tomas baños + auxiliares cocina — cable 2,5 mm² + diferencial 30 mA | circuito | 1 | 175
14 | Circuito C6 adicional calefacción eléctrica (opcional) | circuito | 1 | 220
15 | Circuito C7 aire acondicionado (opcional) | circuito | 1 | 210
16 | Tubo corrugado reforzado + cajas empotradas PVC | ml | 180 | 4.5
CAPÍTULO 3 — PUNTOS DE LUZ Y TOMAS
17 | Punto de luz simple con mecanismo empotrado | ud | 18 | 42
18 | Punto de luz conmutado (2 interruptores) | ud | 4 | 68
19 | Punto de luz con regulador de intensidad | ud | 2 | 85
20 | Toma de corriente schuko 16 A empotrada | ud | 22 | 32
21 | Toma 25 A específica para cocina/horno | ud | 1 | 48
22 | Toma TV terrestre + satélite | ud | 3 | 42
23 | Toma RJ45 cat. 6 para datos | ud | 3 | 48
24 | Detector movimiento pasillo y baño | ud | 2 | 75
CAPÍTULO 4 — PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN
25 | Pica de puesta a tierra cobre 2 m + arqueta de registro | ud | 1 | 185
26 | Cable de protección tierra amarillo-verde 16 mm² | ml | 25 | 6
27 | Conexión equipotencial baños (ITC-BT-27) | ud | 2 | 85
CAPÍTULO 5 — DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN
28 | Memoria Técnica de Diseño (MTD) REBT | ud | 1 | 180
29 | Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) + registro Industria | ud | 1 | 220
30 | Pruebas finales: continuidad, puesta a tierra, aislamiento, diferencial | ud | 1 | 95
31 | Croquis unifilar actualizado y entrega al titular | ud | 1 | 55
CAPÍTULO 6 — SEGURIDAD Y SALUD
32 | EPIs del instalador (guantes dieléctricos, casco, calzado aislante) | ud | 1 | 95
33 | Verificación de ausencia de tensión antes de intervenir | ud | 1 | 45
34 | Señalización provisional durante trabajos | ud | 1 | 35
RESUMEN ECONÓMICO — RD 1098/2001
| PEM — Presupuesto de Ejecución Material | Coste directo: materiales + mano de obra + maquinaria
| + Gastos generales (13 %) | Estructura empresa: oficina, seguros, indirectos
| + Beneficio industrial (6 %) | Rentabilidad del contratista
| + IVA | ▼ Elige 10 % (reforma viv. habitual) o 21 % (obra nueva/local) |  | 10
TOTAL A PAGAR
CONDICIONES GENERALES
1. Presupuesto válido durante 30 días naturales desde la fecha de emisión.
2. Forma de pago: anticipo 40 % a la firma + certificaciones mensuales + 10 % a recepción final.
3. Plazo de ejecución: a convenir tras firma del contrato según disponibilidad y alcance.
4. Garantías conforme a la LOE (Ley 38/1999): 10 años estructura, 3 años habitabilidad, 1 año acabados.
5. No incluye gestión de licencias, proyecto técnico visado ni tasas municipales salvo que se indique.
6. Cualquier modificación del alcance se documentará como precio contradictorio firmado por ambas partes.
| La empresa (firma y sello) |  |  | El cliente (firma y fecha)
⚠️ Aviso editorial: esta plantilla es un modelo orientativo. Las partidas, precios y referencias normativas no sustituyen al asesoramiento de un abogado, fiscalista o técnico titulado. Consulta siempre a tu asesor antes de firmar, facturar o ejecutar obra. Ver aviso completo en la hoja Instrucciones.
Generado con Motor de Presupuestos · motordepresupuestos.com

## Instrucciones
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. Rellena los datos de tu empresa y del cliente
Completa los bloques en amarillo con tu razón social, NIF, dirección, y los del cliente que recibirá el presupuesto.
2. Ajusta las partidas según el alcance real del trabajo
Esta plantilla incluye las partidas habituales del oficio con referencias a normativa técnica española (REBT, CTE DB-HS, UNE-EN, RD aplicables). Elimina las que no apliquen, modifica cantidades y precios, o añade filas nuevas si tu trabajo incluye algo adicional.
3. Elige el % de IVA aplicable (desplegable)
La celda amarilla del IVA es un desplegable: 10 % para reforma en vivienda habitual con antigüedad mayor de 2 años (Ley 37/1992 art. 91.uno.2); 21 % para obra nueva, ampliación, 2ª residencia o local comercial. Consulta con tu asesor fiscal ante dudas sobre tu caso particular.
4. Las fórmulas hacen los cálculos automáticamente
PEM = suma de importes de partidas · GG = 13 % del PEM (RD 1098/2001) · BI = 6 % del PEM · PEC = PEM + GG + BI · IVA = porcentaje sobre PEC · TOTAL = PEC + IVA. No toques las celdas con fórmulas salvo que sepas lo que haces.
5. Imprime o guarda como PDF y envíalo al cliente
Excel permite exportar a PDF desde Archivo → Exportar → Crear PDF. El formato queda profesional en papel y en móvil.
⚠️ AVISO EDITORIAL — IMPORTANTE
Información orientativa, no asesoramiento profesional
Esta plantilla es un modelo de trabajo de referencia. Las partidas, precios y referencias normativas son orientativos y no sustituyen al asesoramiento de un abogado, fiscalista, arquitecto, aparejador o técnico titulado. La normativa citada (Ley del IVA, LOE, CTE, REBT, RD 1098/2001, RD 1627/1997 y similares) está sujeta a cambios; consulta siempre el texto consolidado en el BOE y a tu asesor antes de firmar, facturar o ejecutar obra. Motor de Presupuestos y Alberto Cuitó Martín no asumen responsabilidad por decisiones o daños derivados del uso de esta plantilla.
▶ ¿Haces muchos presupuestos al mes?
Motor de Presupuestos automatiza todo esto
Con IA que monta el presupuesto por voz en 30 segundos, catálogo de 3.650 partidas técnicas con normativa española ya aplicada, firma digital del cliente en el acto, y envío por WhatsApp con PDF profesional. Desde 39 €/mes sin permanencia.
Prueba gratis en:
https://panel.motordepresupuestos.com/auth
O escribe por WhatsApp al fundador:
667 47 41 17 — Alberto Cuitó