## Presupuesto
MOTOR DE PRESUPUESTOS
Plantilla profesional para instaladores de fontanería (CTE DB-HS4)
PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
DATOS DE LA EMPRESA EMISORA
| Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección: | [completar]
| Teléfono / Email: | [completar]
DATOS DEL CLIENTE
| Nombre / Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección obra: | [completar]
| Fecha presupuesto: | [completar]
| Nº presupuesto: | [completar]
| Plazo validez: | [completar]
# | Descripción de la partida | Ud | Cantidad | Precio unit. | Importe
CAPÍTULO 1 — ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN GENERAL
1 | Visita previa + replanteo de red de agua | ud | 1 | 120
2 | Acometida general con llave de corte + contador homologado | ud | 1 | 480
3 | Llave general de corte de entrada a vivienda | ud | 1 | 35
4 | Distribuidor general multicapa PE-Al-PE 20 mm (UNE-EN ISO 21003) | ml | 18 | 14
5 | Llave de corte por estancia | ud | 4 | 28
6 | Filtro auto-limpiante + grifo de vaciado de red | ud | 1 | 95
CAPÍTULO 2 — DISTRIBUCIÓN INTERIOR AGUA FRÍA Y ACS
7 | Red de agua fría con multicapa PE-Al-PE 16 mm empotrada | ml | 38 | 12
8 | Red de ACS con multicapa PE-Al-PE 16 mm empotrada | ml | 28 | 13
9 | Aislamiento térmico tubería ACS (RITE RD 1027/2007) | ml | 28 | 4.5
10 | Aislamiento anticondensación en tuberías AF empotradas | ml | 38 | 3.5
11 | Llaves de escuadra 3/8 cromadas para aparatos | ud | 12 | 9
12 | Válvulas antiretorno en entrada a caldera y termo | ud | 2 | 45
CAPÍTULO 3 — PRODUCCIÓN DE ACS
13 | Termo eléctrico 100 L clase energética B | ud | 1 | 380
14 | Grupo de presión hidroneumático (si procede) | ud | 1 | 520
15 | Vaso de expansión sanitario 5 L | ud | 1 | 65
CAPÍTULO 4 — APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
16 | Lavabo porcelana con grifería monomando cromada | ud | 2 | 185
17 | Inodoro cisterna adosado con asiento amortiguado | ud | 2 | 220
18 | Bidé porcelana con grifería monomando (opcional) | ud | 1 | 165
19 | Plato de ducha 90×120 resina + mampara corredera 6 mm | ud | 1 | 340
20 | Bañera acrílica 170×70 + grifería termostática | ud | 1 | 420
21 | Fregadero inox 1 cuba + grifería monomando cromada | ud | 1 | 180
22 | Toma de lavadora/lavavajillas con llaves y antirretorno | ud | 2 | 55
CAPÍTULO 5 — SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
23 | Bajante PVC 110 mm con anclajes y juntas de goma | ml | 6 | 22
24 | Ramal de desagüe PVC DN 40/50 con pendiente | ml | 15 | 14
25 | Bote sifónico en baños con rejilla cromada | ud | 2 | 42
26 | Sumideros sifónicos en ducha y lavadero | ud | 2 | 58
27 | Arqueta sifónica de registro en exterior (si aplica) | ud | 1 | 140
CAPÍTULO 6 — PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y SEGURIDAD
28 | Prueba de presión y estanqueidad (CTE DB-HS4 apdo. 5.2.2) | ud | 1 | 120
29 | Lavado + desinfección con hipoclorito (RD 140/2003 Anexo IV) | ud | 1 | 85
30 | Boletín ITIAC registrado en Industria | ud | 1 | 140
31 | Plan de Seguridad y Salud + EPIs instalador | ud | 1 | 95
RESUMEN ECONÓMICO — RD 1098/2001
| PEM — Presupuesto de Ejecución Material | Coste directo: materiales + mano de obra + maquinaria
| + Gastos generales (13 %) | Estructura empresa: oficina, seguros, indirectos
| + Beneficio industrial (6 %) | Rentabilidad del contratista
| + IVA | ▼ Elige 10 % (reforma viv. habitual) o 21 % (obra nueva/local) |  | 10
TOTAL A PAGAR
CONDICIONES GENERALES
1. Presupuesto válido durante 30 días naturales desde la fecha de emisión.
2. Forma de pago: anticipo 40 % a la firma + certificaciones mensuales + 10 % a recepción final.
3. Plazo de ejecución: a convenir tras firma del contrato según disponibilidad y alcance.
4. Garantías conforme a la LOE (Ley 38/1999): 10 años estructura, 3 años habitabilidad, 1 año acabados.
5. No incluye gestión de licencias, proyecto técnico visado ni tasas municipales salvo que se indique.
6. Cualquier modificación del alcance se documentará como precio contradictorio firmado por ambas partes.
| La empresa (firma y sello) |  |  | El cliente (firma y fecha)
⚠️ Aviso editorial: esta plantilla es un modelo orientativo. Las partidas, precios y referencias normativas no sustituyen al asesoramiento de un abogado, fiscalista o técnico titulado. Consulta siempre a tu asesor antes de firmar, facturar o ejecutar obra. Ver aviso completo en la hoja Instrucciones.
Generado con Motor de Presupuestos · motordepresupuestos.com

## Instrucciones
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. Rellena los datos de tu empresa y del cliente
Completa los bloques en amarillo con tu razón social, NIF, dirección, y los del cliente que recibirá el presupuesto.
2. Ajusta las partidas según el alcance real del trabajo
Esta plantilla incluye las partidas habituales del oficio con referencias a normativa técnica española (REBT, CTE DB-HS, UNE-EN, RD aplicables). Elimina las que no apliquen, modifica cantidades y precios, o añade filas nuevas si tu trabajo incluye algo adicional.
3. Elige el % de IVA aplicable (desplegable)
La celda amarilla del IVA es un desplegable: 10 % para reforma en vivienda habitual con antigüedad mayor de 2 años (Ley 37/1992 art. 91.uno.2); 21 % para obra nueva, ampliación, 2ª residencia o local comercial. Consulta con tu asesor fiscal ante dudas sobre tu caso particular.
4. Las fórmulas hacen los cálculos automáticamente
PEM = suma de importes de partidas · GG = 13 % del PEM (RD 1098/2001) · BI = 6 % del PEM · PEC = PEM + GG + BI · IVA = porcentaje sobre PEC · TOTAL = PEC + IVA. No toques las celdas con fórmulas salvo que sepas lo que haces.
5. Imprime o guarda como PDF y envíalo al cliente
Excel permite exportar a PDF desde Archivo → Exportar → Crear PDF. El formato queda profesional en papel y en móvil.
⚠️ AVISO EDITORIAL — IMPORTANTE
Información orientativa, no asesoramiento profesional
Esta plantilla es un modelo de trabajo de referencia. Las partidas, precios y referencias normativas son orientativos y no sustituyen al asesoramiento de un abogado, fiscalista, arquitecto, aparejador o técnico titulado. La normativa citada (Ley del IVA, LOE, CTE, REBT, RD 1098/2001, RD 1627/1997 y similares) está sujeta a cambios; consulta siempre el texto consolidado en el BOE y a tu asesor antes de firmar, facturar o ejecutar obra. Motor de Presupuestos y Alberto Cuitó Martín no asumen responsabilidad por decisiones o daños derivados del uso de esta plantilla.
▶ ¿Haces muchos presupuestos al mes?
Motor de Presupuestos automatiza todo esto
Con IA que monta el presupuesto por voz en 30 segundos, catálogo de 3.650 partidas técnicas con normativa española ya aplicada, firma digital del cliente en el acto, y envío por WhatsApp con PDF profesional. Desde 39 €/mes sin permanencia.
Prueba gratis en:
https://panel.motordepresupuestos.com/auth
O escribe por WhatsApp al fundador:
667 47 41 17 — Alberto Cuitó