Modulo para IA Mantenimientos

# EJEMPLOS REALES DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

# 1. FONTANERÍA INDUSTRIAL

(Fábrica de leche)

## La IA debería detectar:

### Servicios incluidos

- revisión de fugas

- mantenimiento de bombas

- revisión de válvulas

- mantenimiento de tuberías

- reparación de averías menores

- desatascos básicos

- inspecciones preventivas

## Personal

{

"personal": [

{

"tipo": "oficial_fontanero",

"cantidad": 1

},

{

"tipo": "ayudante",

"cantidad": 1

}

]

}

## Horarios lógicos

### Cobertura estándar

Lunes a viernes

08:00 - 20:00

### Cobertura ampliada

24/7 con guardias

## SLA / tiempos de respuesta

### Avería normal

4 horas

### Avería crítica

1 hora

### Fuga importante

Inmediata / menos de 1 hora

## Precios especiales

{

"recargos": {

"festivo": "+50%",

"nocturno": "+35%",

"urgencia": "+40%"

}

}

## Visitas preventivas

{

"preventivos": {

"visitas_mes": 2,

"duracion_horas": 3

}

}

## Facturación lógica

### Ejemplo

Cuota mensual:

450 €/mes

Incluye:

- 2 visitas preventivas

- desplazamientos

- pequeñas reparaciones

No incluye:

- piezas

- maquinaria

- trabajos mayores

# 2. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

## La IA debería generar:

### Servicios

- revisión cuadros eléctricos

- térmicos

- diferenciales

- iluminación

- emergencias

- sustitución luminarias

- inspecciones térmicas

## SLA lógico

Caída total:

1 hora

Problema parcial:

4 horas

Preventivo:

24/48 horas

## Horarios

08:00 a 18:00 normal

24h opcional

## Ejemplo de personal

{

"personal": [

{

"tipo": "electricista_oficial",

"cantidad": 1

}

]

}

# 3. CLIMATIZACIÓN

## Conceptos automáticos IA

- limpieza filtros

- revisión gas

- presión

- compresores

- conductos

- termostatos

- revisiones estacionales

## SLA

Verano:

máximo 2 horas

Invierno:

máximo 4 horas

# 4. INFORMÁTICA / SERVIDORES

## Servicios

- monitorización

- backups

- antivirus

- incidencias

- soporte remoto

- soporte presencial

## SLA típicos

Crítico:

15 min remoto

Normal:

4 horas

Presencial:

24 horas

# 5. ASCENSORES

## IA debería detectar:

- revisiones obligatorias

- rescate

- emergencias

- inspecciones

- engrases

- sustitución piezas

# 6. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

## Multioficio

La IA debería separar:

{

"oficios": [

"limpieza",

"jardineria",

"electricidad",

"fontaneria"

]

}

# LO MÁS IMPORTANTE

Tu IA debería tener una capa de:

# PLANTILLAS DE CONTRATO POR OFICIO

Ejemplo:

{

"fontaneria_industrial": {

"horario_default": "08:00-20:00",

"respuesta_normal_horas": 4,

"respuesta_urgente_horas": 1,

"festivo_recargo": 50,

"nocturno_recargo": 35,

"preventivos_mes": 2

}

}

# Y Claude debería usar esto:

## Usuario dice:

“Prepárame mantenimiento para una fábrica”

## IA pregunta internamente:

¿qué tipo?

- fontanería

- electricidad

- climatización

- mixto

# Luego genera:

## 1. Alcance

## 2. SLA

## 3. Horarios

## 4. Guardias

## 5. Recargos

## 6. Preventivos

## 7. Personal

## 8. Exclusiones

## 9. Precio mensual sugerido

# EJEMPLO BESTIAL

## Usuario:

“Contrato mantenimiento fontanería para fábrica de leche”

## IA devuelve:

{

"tipo_contrato": "mantenimiento_fontaneria_industrial",

"cobertura": {

"horario": "08:00-20:00",

"dias": "Lunes-Viernes"

},

"sla": {

"normal": "4 horas",

"urgente": "1 hora"

},

"recargos": {

"festivo": 50,

"nocturno": 35,

"urgencia": 40

},

"preventivos": {

"visitas_mes": 2

},

"personal": [

{

"tipo": "oficial_fontanero",

"cantidad": 1

}

],

"precio_mensual_sugerido": 650

}

# Lo que realmente necesitas

## 1. Catálogo de oficios

## 2. Catálogo de SLA

## 3. Plantillas de mantenimiento

## 4. Recargos

## 5. Horarios

## 6. Tipos de incidencias

## 7. Reglas IA

Porque entonces Claude no “inventa”.

Claude:

- clasifica

- estructura

- completa

- propone

- y aprende.

ok me puedes dar un Lo que realmente necesitas 1. Catálogo de oficios 2. Catálogo de SLA 3. Plantillas de mantenimiento 4. Recargos 5. Horarios 6. Tipos de incidencias 7. Reglas IA

# SISTEMA BASE IA PARA PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

# 1. CATÁLOGO DE OFICIOS

{

"oficios": [

{

"codigo": "limpieza",

"nombre": "Limpieza",

"categoria": "mantenimiento",

"precio_hora": {

"min": 15,

"recomendado": 20,

"max": 28

},

"personal": [

"operario_limpieza",

"supervisor"

]

},

{

"codigo": "fontaneria",

"nombre": "Fontanería",

"categoria": "instalaciones",

"precio_hora": {

"min": 35,

"recomendado": 50,

"max": 75

},

"personal": [

"oficial_fontanero",

"ayudante"

]

},

{

"codigo": "electricidad",

"nombre": "Electricidad",

"categoria": "instalaciones",

"precio_hora": {

"min": 35,

"recomendado": 50,

"max": 70

},

"personal": [

"electricista_oficial",

"tecnico_electrico"

]

},

{

"codigo": "climatizacion",

"nombre": "Climatización",

"categoria": "instalaciones",

"precio_hora": {

"min": 40,

"recomendado": 60,

"max": 85

},

"personal": [

"tecnico_hvac"

]

},

{

"codigo": "mecanica",

"nombre": "Mecánica",

"categoria": "automocion",

"precio_hora": {

"min": 35,

"recomendado": 55,

"max": 85

},

"personal": [

"mecanico",

"mecanico_especializado"

]

},

{

"codigo": "jardineria",

"nombre": "Jardinería",

"categoria": "mantenimiento",

"precio_hora": {

"min": 18,

"recomendado": 25,

"max": 40

},

"personal": [

"jardinero"

]

},

{

"codigo": "informatica",

"nombre": "Informática",

"categoria": "tecnologia",

"precio_hora": {

"min": 35,

"recomendado": 60,

"max": 95

},

"personal": [

"tecnico_soporte",

"sysadmin"

]

}

]

}

# 2. CATÁLOGO SLA

{

"sla": {

"critico": {

"respuesta": "1 hora",

"descripcion": "Servicio detenido completamente"

},

"urgente": {

"respuesta": "2 horas",

"descripcion": "Incidencia importante"

},

"normal": {

"respuesta": "4 horas",

"descripcion": "Incidencia estándar"

},

"preventivo": {

"respuesta": "24 horas",

"descripcion": "Mantenimiento programado"

}

}

}

# 3. PLANTILLAS DE MANTENIMIENTO

{

"plantillas": [

{

"codigo": "mantenimiento_fontaneria_industrial",

"nombre": "Mantenimiento Fontanería Industrial",

"incluye": [

"revision_tuberias",

"revision_bombas",

"revision_valvulas",

"deteccion_fugas",

"desatascos_basicos",

"preventivos"

],

"preventivos_mes": 2,

"sla": {

"normal": "4 horas",

"urgente": "1 hora"

},

"horario": {

"inicio": "08:00",

"fin": "20:00",

"dias": "lunes_viernes"

}

},

{

"codigo": "mantenimiento_electrico",

"nombre": "Mantenimiento Eléctrico",

"incluye": [

"revision_cuadros",

"diferenciales",

"iluminacion",

"emergencias",

"termografia"

],

"preventivos_mes": 1,

"sla": {

"normal": "4 horas",

"urgente": "1 hora"

}

},

{

"codigo": "mantenimiento_climatizacion",

"nombre": "Mantenimiento Climatización",

"incluye": [

"revision_gas",

"limpieza_filtros",

"revision_compresores",

"revision_termostatos"

],

"preventivos_mes": 2

}

]

}

# 4. RECARGOS

{

"recargos": {

"festivo": {

"tipo": "porcentaje",

"valor": 50

},

"nocturno": {

"tipo": "porcentaje",

"valor": 35

},

"urgencia": {

"tipo": "porcentaje",

"valor": 40

},

"fin_semana": {

"tipo": "porcentaje",

"valor": 25

}

}

}

# 5. HORARIOS

{

"horarios": [

{

"codigo": "laboral",

"inicio": "08:00",

"fin": "18:00",

"dias": [

"lunes",

"martes",

"miercoles",

"jueves",

"viernes"

]

},

{

"codigo": "extendido",

"inicio": "08:00",

"fin": "20:00"

},

{

"codigo": "24h",

"tipo": "guardia_permanente"

}

]

}

# 6. TIPOS DE INCIDENCIAS

{

"incidencias": [

{

"codigo": "fuga_agua",

"prioridad": "urgente",

"oficio": "fontaneria"

},

{

"codigo": "sin_luz",

"prioridad": "critico",

"oficio": "electricidad"

},

{

"codigo": "aire_no_funciona",

"prioridad": "normal",

"oficio": "climatizacion"

},

{

"codigo": "servidor_caido",

"prioridad": "critico",

"oficio": "informatica"

},

{

"codigo": "limpieza_extra",

"prioridad": "normal",

"oficio": "limpieza"

}

]

}

# 7. REGLAS IA

1. Detectar automáticamente:

- oficio

- tipo de mantenimiento

- urgencia

- horario

- incidencias

- preventivos

2. Dividir automáticamente en partidas.

3. Aplicar tarifas según catálogo de oficio.

4. Si no existe el oficio:

- crear oficio sugerido

- marcar como pendiente de aprobación

5. No inventar precios de materiales.

6. Si faltan precios:

- precio_unitario = 0

- requiere_revision = true

7. Si detecta m²:

- nunca convertir directamente a horas

8. Si detecta:

- personas

- frecuencia

- superficie

calcular horas automáticamente.

9. Detectar contratos de mantenimiento:

- generar SLA

- horarios

- preventivos

- guardias

- recargos

- exclusiones

10. Si el cliente no especifica:

- usar plantilla estándar del oficio.

11. Detectar urgencias:

- crítica

- urgente

- normal

- preventiva

12. Generar alertas si:

- cantidades exageradas

- horas incoherentes

- precios fuera de rango

13. Aprendizaje:

- si el usuario cambia repetidamente precios

- actualizar sugerencia futura

14. Contratos industriales:

- incluir disponibilidad

- tiempo respuesta

- guardias

- preventivos

- exclusiones

- desplazamientos

15. Multi-oficio:

- crear varias partidas

- asignar un oficio por partida

incluir en algunos fines de semana con incremento correspondiente, dame una referencia de precios de mantenimiento en funcion de oficios

# REFERENCIA DE PRECIOS DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO POR OFICIO

# 1. LIMPIEZA

## Oficinas pequeñas

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 180,

"recomendado": 450,

"max": 1200

},

"incluye": [

"limpieza_periodica",

"barrido",

"fregado",

"banos",

"papeleras"

],

"recargos": {

"fin_semana": "+25%",

"festivo": "+50%",

"nocturno": "+35%"

}

}

# 2. FONTANERÍA

## Comunidades y pequeñas industrias

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 250,

"recomendado": 650,

"max": 2500

},

"incluye": [

"preventivos",

"fugas",

"valvulas",

"bombas",

"guardias_basicas"

],

"sla": {

"normal": "4h",

"urgente": "1h"

},

"recargos": {

"fin_semana": "+30%",

"festivo": "+50%",

"urgencia": "+40%",

"24h": "+70%"

}

}

# 3. ELECTRICIDAD

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 300,

"recomendado": 900,

"max": 4000

},

"incluye": [

"cuadros",

"diferenciales",

"emergencias",

"iluminacion",

"preventivos"

],

"recargos": {

"fin_semana": "+30%",

"festivo": "+60%",

"nocturno": "+40%"

}

}

# 4. CLIMATIZACIÓN

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 250,

"recomendado": 700,

"max": 3500

},

"incluye": [

"filtros",

"gas",

"compresores",

"revision_estacional"

],

"temporadas": {

"verano": "prioridad_alta",

"invierno": "prioridad_media"

},

"recargos": {

"fin_semana": "+25%",

"festivo": "+50%"

}

}

# 5. INFORMÁTICA / SERVIDORES

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 150,

"recomendado": 600,

"max": 5000

},

"incluye": [

"monitorizacion",

"backups",

"soporte_remoto",

"mantenimiento_pc",

"servidores"

],

"sla": {

"critico": "15min",

"normal": "4h"

},

"recargos": {

"guardia_24h": "+80%",

"festivo": "+60%"

}

}

# 6. JARDINERÍA

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 120,

"recomendado": 350,

"max": 1800

},

"incluye": [

"corte",

"riego",

"podas",

"abonos"

],

"temporadas": {

"primavera": "alta",

"verano": "alta",

"invierno": "baja"

}

}

# 7. ASCENSORES

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 80,

"recomendado": 180,

"max": 800

},

"incluye": [

"revision",

"emergencias",

"engrase",

"rescate"

],

"sla": {

"rescate": "30min"

},

"recargos": {

"festivo": "+70%",

"24h": "+90%"

}

}

# 8. MULTISERVICIO / FACILITY SERVICES

{

"precio_mensual_referencia": {

"min": 500,

"recomendado": 2500,

"max": 15000

},

"incluye": [

"limpieza",

"fontaneria",

"electricidad",

"jardineria",

"guardias"

],

"personal": [

"coordinador",

"tecnicos_multioficio"

]

}

# 9. RECARGOS AVANZADOS

{

"recargos_globales": {

"fin_semana": {

"sabado": "+25%",

"domingo": "+40%"

},

"festivo": "+50%",

"nocturno": {

"22_00_06_00": "+35%"

},

"urgencia": {

"menos_2h": "+40%",

"menos_1h": "+60%"

},

"guardia_24h": "+70%"

}

}

# 10. REGLAS IA PARA CONTRATOS

1. Si el usuario dice:

- mantenimiento

- contrato

- iguala

- servicio mensual

- asistencia técnica

interpretar como CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

2. Detectar automáticamente:

- oficio

- tamaño cliente

- industria

- horario lógico

- SLA lógico

3. Si el cliente es:

- fábrica

- hospital

- supermercado

- industria

proponer:

- guardias

- urgencias

- festivos

- preventivos

4. Si el usuario NO especifica:

usar horario estándar:

08:00 - 20:00

lunes-viernes

5. Si el cliente es industrial:

sugerir:

- cobertura fines de semana

- guardias

- SLA urgente

6. Si se menciona:

- producción

- cadena

- maquinaria

- cámaras frigoríficas

marcar criticidad alta.

7. Para incidencias críticas:

sugerir:

- 1 hora respuesta

- recargo urgencia

8. Calcular precios usando:

- visitas preventivas

- personal necesario

- disponibilidad

- guardias

- riesgo

9. Generar exclusiones:

- piezas

- maquinaria nueva

- reformas

- trabajos mayores

10. Si no conoce precios:

- generar estructura

- dejar importes en 0

- marcar revisión manual